采购文件

采购项目名称：安江农校纪念园附属工程（公共厕所）提质改造工程项目

采   购   人：怀化职业技术学院

采 购 编  号:  20200908

2020年09月

目录

第一章  谈判邀请

第二章  谈判须知

谈判须知前附表

谈判须知正文

一、说明

二、谈判文件

三、响应文件

四、响应文件的递交

五、响应文件的评审与谈判

六、成交结果信息公布与授予合同

七、其他规定

第三章  采购合同格式

第四章  采购需求

第五章  响应文件组成

安江农校纪念园附属工程（公共厕所）提质改造工程

谈判公告

怀化职业技术学院 的安江农校纪念园附属工程（公共厕所）提质改造工程 进行招标。现邀请符合资格条件的供应商参加。现将采购事项公告如下：

# 一、项目概况

1、采购项目名称：   安江农校纪念园附属工程（公共厕所）提质改造工程

2、采购方式：校内公开竞标。

3、采购项目标的、数量：

| 品目号 | 标的名称 | 数量（单位：） | 预算 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 安江农校纪念园附属工程（公共厕所）提质改造工程 | 1批 | 41.9万元 |

4、采购项目的主要需求及谈判可能实质性变动内容：

| 品目号 | 标的物名称 | 标的主要需求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 技术 | 服务 | 合同条款 |
|  | 安江农校纪念园附属工程（公共厕所）提质改造工程 | 详见谈判文件 | 具体以签订的合同为准。 | 具体以签订的合同为准。 |
| 竞争性谈判项目可能实质性变动内容 | 是（ ） 否（√） | 是（） 否（ √） | 是（ ） 否（√） |

二、供应商资质要求：

2.1供应商基本资格条件：

参加政府采购活动的供应商应当具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：
　　（一）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
　　（二）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
　　（三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
　　（四）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
　　（五）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2.2供应商特定资格条件：

无

三、招标内容：

本工程为怀化职业技术学院安江农校附属工程（公共厕所）提质改造工程。主要内容如下：拆除地面楼板、屋面及室内的装饰装修、新砌化粪池、水电安装、周边环境的整治等。

工期：60天

四、投标方式：有投标意向的单位请由项目授权委托人持身份证携带以下资料：①法人代表委托书原件及被授权人有效身份证（原件）；②《营业执照》副本复印件以及资格证明材料（加盖公章）。采购文件见公告附件，自行下载。直接于开标当天携带投标文件参加竞标。

注：投标人若提供虚假资料将直接导致废标，所引起的法律后果由投标人自行负责。

招标截止时间：2020年9月14日上午10:00（北京时间）

开标时间：2020年9月14日上午10:00（北京时间）

开标地点：怀化职业技术学院办公楼316，逾期送达的投标文件将不予接受。

采 购 人： 怀化职业技术学院

联 系 人：     吴老师

电    话：     13787554187

地    址：  怀化市河西经开区

日    期：  2020年9月8日

第二章 谈判须知

谈判须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |
| 第二章第1.1款 | 采购项目 | 安江农校纪念园附属工程（公共厕所）提质改造工程 |
| 第二章第2.1款 | 采购人 | 采 购 人：安江管理处 联 系 人： 电 话： 地 址： 怀化市河西经开区 |
| 第二章第2.2款 | 供应商的邀请方式 | ( √ )公告邀请 |
|  | 领取采购文件时应提供的资料 | 见公告获取采购文件的方式 |
| 第二章第3.1款 | 供应商资格条件 | 1、供应商基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件； 2、供应商特定资格条件： 3、本项目不接受联合体投标。 |
| 第二章第6.1款 | 联合体形式 | √ 不接受 □ 接受 |
| 第二章第6.2（3）款 | 对联合体各方的要求 |  |
| 第二章第7.1款 | 现场勘察 | √不需要 □需要 |
| 二、谈判文件 |
| 第二章第10.3款 | 谈判文件的可能实质性变动内容 | 暂无 |
| 第二章第11.1款 | 提交首次响应文件的截止时间 | 2020年9月14日10时00分 (北京时间) |
| 三、响应文件的编写 |
| 第二章第13.3项 | 响应文件 | 谈判响应文件全部采用“A4规格纸张胶制（非打孔或夹装）装订成册，并编制总目录、编码”； 否则视为符合性检查不合格，作无效投标处理。 |
| 第二章第15.4款 | 采购项目预算 | 安江农校纪念园附属工程（公共厕所）提质改造工程：41.9万元 |
| 第二章第17.1款 | 保证金 | √不要求提供 □ 要求提供 |
| 第二章第18.1款 | 响应文件有效期 | 60日（日历日） |
| 第二章第19.1款 | 响应文件副本份数 | 正本一份，副本二份。 |
| 四、响应文件的递交 |
| 第二章第20.2款 | 封套上应载明的信息 | 安江农校纪念园附属工程（公共厕所）提质改造工程响应文件 采购编号：20200908 包或品目名：安江农校纪念园附属工程（公共厕所）提质改造工程 在2020年9月14日10时0分之前不得启封 |
| 第二章第22.1款 | 响应文件的递交地点 | 递交地点：怀化市怀化职业技术学院办公楼316办公室 开标地点：怀化市怀化职业技术学院办公楼316办公室 |
| 六、成交结果信息公布与供应商质疑 |
| 第二章第36.1款、 | 指定的媒体 | 怀化职业技术学院校园网(http://www.hhvtc.com.cn/index.html) |
| 第二章第38.3款 | 履约担保 | √不要求提供 |

谈判须知正文

一、说明

1.适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于谈判须知前附表(以下简称谈判须知前附表)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见谈判须知前附表。

2.2 “供应商”是指响应谈判文件要求、参加竞争性谈判采购的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “谈判小组”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.5 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合谈判须知前附表中规定的下列资格条件要求；

（l）《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件；

（2） 谈判文件规定的供应商特定资格条件。见公告特定资格要求。

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在控股、关联关系。

（3）受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

4.参与谈判的费用

4.1 无论谈判的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性谈判采购活动有关的全部费用。

5．授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。

6．联合体形式

6.1除谈判须知前附表中另有规定，本次谈判采购不接受为联合体形式的供应商。

6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）除谈判须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场勘察

7.1供应商应按谈判须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

二、谈判文件

10．谈判文件的组成

10.1 谈判文件由下列文件组成：

第一章 谈判邀请

第二章 谈判须知

第三章 采购合同格式条款

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

10.2本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前对谈判文件澄清或者修改内容，为谈判文件的组成部分。

10.3谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在谈判须知前附表中明确。

10.4供应商应仔细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件要求编制响应文件。任何对谈判文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11.提交首次响应文件的截止时间

11.1供应商提交首次响应文件截止时间见谈判须知前附表。

12.谈判文件的澄清或者修改

12.1在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。

12.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者谈判小组应当在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

三、响应文件

13.一般要求

13.1 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件做出实质性的响应。

13.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人、谈判小组就有关谈判的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

13.3谈判响应文件全部采用“A4规格纸张胶制（非打孔或夹装）装订成册，并编制总目录、编码”；否则作无效投标处理。

13.4计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

13.5 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

13.6 供应商应按谈判文件中提供的响应文件格式填写。

14.响应文件的组成

# 14.1 响应文件包括下列内容：

（1）谈判响应声明

（2）供应商的资格证明文件

（3）施工组织设计 (根据项目属性编制)

（4）报价一览表及报价文件，以及规定格式的首次报价的报价一览表及报价文件的电子文件

（5）供应商认为需提供的其他资料

14.2在谈判过程中，供应商根据谈判小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

14.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

15.报价

15.1供应商应当根据谈判文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

15.2供应商应按第四章“采购需求”要求及第五章“响应文件组成”格式填写。供应商在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日前修改报价一览表中的报价，应同时修改其按第五章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第21.1款的有关要求。

15.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

15.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见谈判须知前附表。

16.供应商符合谈判文件规定的证明文件

16.1在供应商资格条件发生重大变化，影响或者可能影响资格条件的，供应商应更新或者补充提供的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。

16.2供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质响应而被拒绝。

17.保证金

17.1谈判须知前附表规定交纳保证金的，应按谈判须知前附表规定的保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，向采购人交纳不超过采购项目预算2﹪的保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。保证金有效期应当与本章第18.1款规定的响应文件有效期一致。

17.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳保证金，其交纳的保证金，对联合体各方均具有约束力。

17.3 未按谈判文件规定提交保证金的，采购人应当拒绝接收供应商的响应文件。

17.4采购人在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

17.5 有下列情形之一的，保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）供应商在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商恶意串通的；

（5）谈判文件规定的其他情形。

18. 响应文件有效期

18.1响应文件有效期见谈判须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

19.响应文件的签署及规定

19.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见谈判须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

19.2 响应文件正本和副本应按谈判文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

19.3 在谈判过程中，供应商按谈判文件规定和谈判小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，一式两份，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。

四、响应文件的递交

20.响应文件的密封和标记

20.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处（封套两端折叠封口处）盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。

20.2响应文件封套上应写明的内容见谈判须知前附表。

20.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人将拒绝接收。

21.响应文件的补充、修改或者撤回

21.1供应商在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

21.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

22.响应文件的递交与接收

22.1 供应商应在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达谈判须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人或者谈判小组应当拒收。

22.2在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人不当场拆封响应文件。

五、响应文件的评审与谈判

23.供应商资格审查

23.1供应商有本章第16.1款情形的，谈判小组将根据本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，对更新或补充提供的资格证明材料进行审查。不满足资格条件的，视为无效响应。

23.2供应商为联合体的，谈判小组将根据本章第6.2款的规定对联合体各方资格文件、联合体协议进行审查，不满足资格条件的，视为无效响应。

23.3除本章第16.1款、第16.2款情形外，谈判小组不再对供应商进行资格审查。

24.谈判程序

24.1谈判程序：初步审查、谈判（包括澄清、符合性评审查）、提出成交供应商。其中，谈判按本章第29.1款或者第29.2款情形进行。

25.初步审查

25.1谈判小组应当对供应商提交的首次响应文件进行初步审查。响应文件有下列情况之一，其响应文件无效，谈判小组应当告知有关供应商。

（1）应交未交保证金或金额不足、保函有效期不足、保证金形式或保函出证机构不符合谈判文件要求的；

（2）未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；

（3）响应文件有效期不足的；

（4）不符合法律、规章、规范性文件和谈判文件规定的。

26.实质性响应

26.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与谈判文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应谈判文件的要求。

26.2响应文件是否实质性响应谈判文件要求由谈判小组依据谈判文件规定认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

27.澄清

27.1 谈判小组在对响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

27.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

28.符合性审查

28.1对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的符合性审查。谈判小组应当对响应文件进行符合性审查，供应商响应文件有下列情况之一，其响应文件无效（供应商不参加谈判），谈判小组应当告知有关供应商：

（1）不满足本章第26.1款规定的实质性要求的；

（2）不符合法律、规章、规范性文件和谈判文件规定的。

28.2符合性审查结束后，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加谈判。

29.谈判

29.1对于本章第10.3项未明确谈判文件实质性变动内容，或者谈判文件明确了可能发生实质性变动内容，但在谈判过程中，谈判小组根据谈判情况认为谈判文件无需发生实质性变动的，谈判小组应当根据本章第28.1款规定对供应商提交的首次响应文件进行符合性审查，直接与实质性响应谈判文件要求的供应商就价格组织多轮谈判。

（1）谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在谈判小组规定时间内提交最后报价。

（2）谈判文件明确可能发生实质性变动，但在谈判过程中谈判小组根据谈判情况认为谈判文件无需发生实质性变动的，谈判小组不另行通知。

29.2对于本章第10.3款明确谈判文件实质性变动内容，且在谈判过程中谈判文件实质性内容发生变动的，谈判小组可以组织多轮谈判。在每一轮谈判中，谈判小组可以根据谈判文件规定和谈判情况，对谈判文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(谈判文件的实质性变动内容为谈判文件的组成部分)，并以书面形式要求符合性审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。谈判小组应当根据本章第28.1款规定对供应商重新提交的响应文件进行符合性审查。供应商重新提交的响应文件未通过符合性审查的，不得进入下一轮谈判，也不得要求提交最后报价。

（1）谈判文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）谈判文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

29.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第19.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给谈判小组。

29.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，谈判小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。

29.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并书面通知谈判小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。

29.6提交首次响应文件的供应商，未按谈判文件规定及谈判小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第29.5款规定退出谈判的，供应商的保证金不予退还。

30.提出成交供应商

30.1谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。供应商符合本章第9.1款、第9.2款关于政府采购政策规定的，最后报价按本章第9.1款、第9.2款规定进行价格扣除，并按价格扣除后的最后报价排序。

30.2按本章第30.1条按价格扣除后的最后报价排序相同的，由采购人确定成交供应商。

31.确定成交供应商

31.1采购人应当从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。

31.2最后报价确定遵守本章第30条的规定。

32.谈判的特殊情形

32.1招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商不足三家时，采购人则采取议标的形式进行开标。

33.谈判终止

33.1出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性谈判采购活动，在指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

34．重新评审

34.1除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人不以任何理由组织重新评审。采购人发现谈判小组未按照采购文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

35.保密及串通行为

35.1谈判小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

35.2供应商不得与采购人、其他供应商恶意串通；不得向采购人或者谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

35.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；

（2）采购人授意供应商撤换、修改响应文件的；

（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性谈判政府采购活动的；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出谈判或者放弃成交的；

（7）供应商与采购人以及谈判小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同

36.成交信息的公布

36.1成交供应商确定后2个工作日内，采购人应将成交结果信息在谈判须知前附表指定的媒体上公布。

37.询问及质疑

37.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问。

37.2供应商若认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人提出质疑。

38.成交通知

38.1成交供应商确定后，采购人将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

38.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

38.3 成交供应商在收到采购人的成交通知书后5日内，应按照谈判须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

38.4 成交供应商没有按照本章第38.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。

39.签订合同

39.1 谈判文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

39.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起20日内与采购人签订政府采购合同。

39.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

39.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、其他规定

40.1谈判文件的其他规定见谈判须知前附表。

第三章  采购合同格式

一、采购合同协议书

采购合同协议书

采购合同编号：

采购人（全称）：                             （甲方）

供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称：怀化职业技术学院________________

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

（工程项目）承包范围：                 项目经理：               。

2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式：            。

3.履行合同的时间、地点及方式

起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。

地点：

方式：

4.付款：

1、

2、在合同签订前提交不超过合同金额_____的履约担保。

5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼

6.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）成交通知书

（3）响应文件

（4）政府采购合同格式条款及其附件

（5）专用合同条款

（6）通用合同条款（如果有）

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有）

（8）其他合同文件。

7.合同生效

本合同自                               生效。

8.合同份数

本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电      话：                            电      话：

传      真：                            传      真：

开 户 银 行：

帐       号：

第四章 采购需求

| E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法) |
| --- |
| 工程名称:建筑外围保护修缮 标段: 用途: |  | 第1页 共4页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 | 计量 | 工程量 | 金额(元) |
|  |  |  | 特征 |  |  | 综合 | 合价 | 其中 |
|  |  |  | 描述 | 单位 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 |  | 建安 | 销项 | 附加 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 费用 | 税额 | 税费 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 11605001001 | 原室内混凝土板拆除 |  | m2 | 126.116 | 78.62 |  |  |  |  |
| 2 | 11605001002 | 原室外混凝土板拆除 |  | m2 | 150.166 | 14.97 |  |  |  |  |
| 3 | 10101001001 | 室外前坪平整场地 |  | m2 | 81.2 | 5.65 |  |  |  |  |
| 4 | 11610001002 | 原窗拆除 |  | 樘 | 4 | 35.57 |  |  |  |  |
| 5 | 11612001001 | 疏通排水沟 |  | 项 | 1 | 200 |  |  |  |  |
| 6 | 11601001002 | 原楼梯拆除 |  | 项 | 1 | 800 |  |  |  |  |
| 7 | 20801001001 | 原内墙抹灰拆除 |  | m2 | 274.183 | 14.97 |  |  |  |  |
|  |  | 地面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 50102012001 | 铺种马尼拉草皮 |  | m2 | 68.966 | 33.83 |  |  |  |  |
| 9 | 10401014001 | 新砌排水沟 |  | m | 40.174 | 298.24 |  |  |  |  |
| 10 | 10103001002 | 厕所室内回填土方 |  | m3 | 87.276 | 48.49 |  |  |  |  |
| 11 | 10103001003 | 厕所室内灰砂土垫层 |  | m3 | 61.112 | 240.96 |  |  |  |  |
| 12 | 10103001004 | 厕所室内砂浆垫层 |  | m3 | 18.416 | 607.84 |  |  |  |  |
| 13 | 10103001005 | 室外前坪混凝土垫层 |  | m3 | 8.12 | 607.7 |  |  |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |
| 注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价. |  |  |  |  |
| E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法) |
| 工程名称:建筑外围保护修缮 标段: 用途: |  | 第2页 共4页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 | 计量 | 工程量 | 金额(元) |
|  |  |  | 特征 |  |  | 综合 | 合价 | 其中 |
|  |  |  | 描述 | 单位 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 |  | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |
| 14 | 10103001006 | 室外前坪水泥砂浆面层 |  | m2 | 4.872 | 1214.35 |  |  |  |  |
|  |  | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20101003003 | 整隔墙拆除 |  | m3 | 3.153 | 85.36 |  |  |  |  |
| 16 | 20101003004 | 新砌隔墙 |  | m3 | 3.549 | 521.91 |  |  |  |  |
| 17 | 20101003001 | 风化、酥碱墙体拆除 |  | m3 | 9.288 | 85.36 |  |  |  |  |
| 18 | 20101003002 | 风化、酥碱墙体修补砌筑 |  | m3 | 9.288 | 1581.25 |  |  |  |  |
| 19 | 20101003009 | 补门洞 |  | m3 | 0.691 | 1581.25 |  |  |  |  |
| 20 | 20101003005 | 通气孔墙体拆除 |  | m3 | 0.576 | 85.36 |  |  |  |  |
| 21 | 20101003006 | 通气孔墙体修补砌筑 |  | m3 | 0.576 | 1581.24 |  |  |  |  |
| 22 | 20101003007 | 青砖楼梯拆除 |  | m3 | 2.208 | 85.36 |  |  |  |  |
| 23 | 20101003008 | 青砖楼梯修补砌筑 |  | m3 | 2.208 | 1581.25 |  |  |  |  |
| 24 | 20101003010 | 青砖台明 |  | m3 | 0.145 | 1538.13 |  |  |  |  |
|  |  | 木作工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 20503001001 | 檩条糟朽拆除 直径Φ150mm |  | 根 | 96 | 6.55 |  |  |  |  |
| 26 | 20503001003 | 檩条 直径Φ150mm |  | m3 | 6.912 | 1996.93 |  |  |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |
| 注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价. |  |  |  |  |
| E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法) |
| 工程名称:建筑外围保护修缮 标段: 用途: |  | 第3页 共4页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 | 计量 | 工程量 | 金额(元) |
|  |  |  | 特征 |  |  | 综合 | 合价 | 其中 |
|  |  |  | 描述 | 单位 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 |  | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |
| 27 | 20508019004 | 封檐板拆除 |  | m | 96.212 | 2.81 |  |  |  |  |
| 28 | 20508019006 | 封檐板安装 |  | m | 96.212 | 20.14 |  |  |  |  |
| 29 | 20505002001 | 木椽拆除 矩形椽100*25@200 |  | 根 | 349 | 6.55 |  |  |  |  |
| 30 | 20505002002 | 木椽 重做86% 矩形椽100*25@200 |  | m2 | 213.194 | 23.4 |  |  |  |  |
|  |  | 木装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 20508019001 | 破损板条天棚拆解 |  | m2 | 28.2 | 7.49 |  |  |  |  |
| 32 | 20508019003 | 板条天棚 |  | m2 | 28.2 | 23.12 |  |  |  |  |
| 33 | 20509007001 | 木门拆除 |  | 樘 | 4 | 37.44 |  |  |  |  |
| 34 | 20509007003 | 木门制作 |  | m2 | 7.56 | 522.34 |  |  |  |  |
| 35 | 20509007005 | 木门安装 |  | m2 | 7.56 | 189.94 |  |  |  |  |
|  |  | 屋面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 10901001001 | 小青瓦屋面查补 换瓦比例65% |  | m2 | 86.765 | 5.24 |  |  |  |  |
| 37 | 10901001003 | 小青瓦屋面铺设 |  | m2 | 161.135 | 119.25 |  |  |  |  |
| 38 | 10901001006 | 小青瓦堆塑翘角 |  | 个 | 3 | 108.45 |  |  |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |
| 注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价. |  |  |  |  |
| E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法) |
| 工程名称:建筑外围保护修缮 标段: 用途: |  | 第4页 共4页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 | 计量 | 工程量 | 金额(元) |
|  |  |  | 特征 |  |  | 综合 | 合价 | 其中 |
|  |  |  | 描述 | 单位 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 |  | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |
|  |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 20412010001 | 花窗 |  | m2 | 0.72 | 55.14 |  |  |  |  |
|  |  | 抹灰、油漆、彩画工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 20803002001 | 修补楼梯水泥抹面 |  | m2 | 11.016 | 54.71 |  |  |  |  |
| 41 | 20508019007 | 板条天棚油漆 |  | m2 | 28.2 | 27.18 |  |  |  |  |
| 42 | 20509007004 | 木门油漆 |  | m2 | 7.56 | 38.36 |  |  |  |  |
| 43 | 20503001004 | 檩条油漆 |  | m2 | 72.204 | 25.4 |  |  |  |  |
| 44 | 20508019008 | 封檐板油漆 |  | m | 96.212 | 15.05 |  |  |  |  |
| 45 | 20505002004 | 木椽油漆 |  | m2 | 284.149 | 25.4 |  |  |  |  |
|  |  | 拆除垃圾外运 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 21005001001 | 拆除垃圾外运 |  | m3 | 114.794 | 141.25 |  |  |  |  |
| 47 | 11703001001 | 垂直运输 |  | m2 | 179.928 | 46.25 |  |  |  |  |
| 48 | 21001001002 | 单项脚手架 |  | m2 | 303.159 | 19.82 |  |  |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |
| 累 计 |  |  |  |  |
| 注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价. |  |  |  |  |

| E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法) |
| --- |
| 工程名称:装饰装修工程 标段: 用途: |  | 第1页 共2页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 建安 费用 | 销项 税额 | 附加 税费 |
|  |  | 地面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010103001001 | 坡道回填 | 坡道回填土; | m3 | 2.908 | 48.49 |  |  |  |  |
| 2 | 010507001001 | 无障碍坡道 | 无障碍混凝土坡道 砼厚度100 C15; | m2 | 3.984 | 156.55 |  |  |  |  |
| 3 | 011107002001 | 无障碍坡道防滑条 | 无障碍坡道防滑条 | m | 27.60 | 29.55 |  |  |  |  |
| 4 | 011102001001 | 600*600防滑地砖 | 室内、室外楼梯600*600防滑地砖 | m2 | 153.754 | 137.13 |  |  |  |  |
|  |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011302001001 | 铝扣板天棚 | 铝扣板 600×600吊顶; | m2 | 122.887 | 109.82 |  |  |  |  |
|  |  | 墙面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011201001001 | 内墙面抹灰 | 水泥砂浆 内砖墙; | m2 | 266.844 | 37.39 |  |  |  |  |
| 7 | 011201001002 | 轻质隔墙抹灰 | 水泥砂浆 轻质墙; | m2 | 41.022 | 40.70 |  |  |  |  |
| 8 | 011204001001 | 内墙米黄色墙砖 | 内墙米黄色墙砖 300*600mm | m2 | 284.587 | 125.02 |  |  |  |  |
| 9 | 011207001001 | 卫生间隔断 | 卫生间成品抗培特隔断; | m2 | 130.573 | 150.00 |  |  |  |  |
| 10 | 011508001001 | 艺术挂画 700*1000mm | 艺术挂画 700*1000mm | 幅 | 4.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 11 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 镜面玻璃 带框 0.9*2.3m | m2 | 6.21 | 222.21 |  |  |  |  |
| 12 | 011505001001 | 大理石洗手台 | 大理石洗手台 | m2 | 3.795 | 615.53 |  |  |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |
| 注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价. |  |  |  |  |
| E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法) |
| 工程名称:装饰装修工程 标段: 用途: |  | 第2页 共2页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 建安 费用 | 销项 税额 | 附加 税费 |
| 13 | 011503001001 | 金属扶手 | 靠墙扶手 不锈钢管 | m | 3.50 | 88.67 |  |  |  |  |
|  |  | 其他工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 010507006001 | 砖砌化粪池 | 砖砌化粪池; | m3 | 32.40 | 465.75 |  |  |  |  |
| 15 | 010507006002 | 化粪池预制盖板 | 化粪池预制盖板 | m3 | 1.26 | 1764.83 |  |  |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |
| 累 计 |  |  |  |  |
| 注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价. |  |  |  |  |

| E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法) |
| --- |
| 工程名称:水电安装 标段: 用途: |  | 第1页 共4页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 上限 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |
|  |  | 给排水部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031004003001 | 台式洗脸盆 红外感应龙头（参考品牌TOTO) | 1.材质: 陶瓷; 2.规格、类型: 台下式洗脸盆+自动感应水嘴+中控落水+P型存水弯; | 组 | 12 | 1387.10 |  |  |  |  |
| 2 | 031004006001 | 蹲式大便器大便器 瓷高水箱（参考品牌TOTO) | 1.材质: 陶瓷; 2.规格、类型: 含自闭式冲洗阀、存水弯、下水、角阀、金属软管；瓷高水箱; | 组 | 31 | 1005.13 |  |  |  |  |
| 3 | 031004006002 | 连体坐式大便器 （参考品牌TOTO) | 1.材质: 陶瓷; 2.规格、类型: 连体坐式大便器 含连体水箱 ; | 组 | 4 | 997.27 |  |  |  |  |
| 4 | 031004007001 | 感应式壁挂小便器 （参考品牌TOTO 搭配DUE110PBK感应器 品牌UWN571) | 1.材质: 陶瓷; 2.规格、类型: 感应式壁挂小便器 （参考品牌TOTO 搭配DUE110PBK感应器 品牌UWN571); | 组 | 15 | 1913.23 |  |  |  |  |
| 5 | 031001006001 | PPR给水管 S5 25*2.3 1.25MPa | 1.安装部位: 室内; | m | 106.34 | 34.65 |  |  |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |
| 注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价. |  |  |  |  |
| E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法) |
| 工程名称:水电安装 标段: 用途: |  | 第2页 共4页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 上限 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |
|  |  |  | 2.材质、规格: PPR给水管 S5 25*2.3 1.25MPa; 3.连接形式: 热熔连接; 4.压力试验及吹、洗设计要求: 管道压力试验及管道消毒、冲洗; |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 031001006002 | PPR给水管 S5 20*2.0 1.25MPa | 1.安装部位: 室内; 2.材质、规格: PPR给水管 S5 20*2.0 1.25MPa; 3.连接形式: 热熔连接; 4.压力试验及吹、洗设计要求: 管道压力试验及管道消毒、冲洗; | m | 50.25 | 33.52 |  |  |  |  |
| 7 | 031001006003 | PVC-U排水管 De75*2.3 | 1.安装部位: 室内; 2.材质、规格: PVC-U排水管 De75*2.3; 3.连接形式: 胶粘连接; | m | 90.45 | 48.22 |  |  |  |  |
| 8 | 031001006003 | PVC-U排水管 De110*3.2 | 1.安装部位: 室内; | m | 72.93 | 62.02 |  |  |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |
| 注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价. |  |  |  |  |
| E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法) |
| 工程名称:水电安装 标段: 用途: |  | 第3页 共4页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 上限 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |
|  |  |  | 2.材质、规格: PVC-U排水管 De110*3.2; 3.连接形式: 胶粘连接; |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 031001006003 | PVC-U排水管 De160*4.0 | 1.安装部位: 室内; 2.材质、规格: PVC-U排水管 De160*4.0; 3.连接形式: 胶粘连接; | m | 11 | 96.20 |  |  |  |  |
|  |  | 电气安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 030404017001 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 267.62 |  |  |  |  |
| 11 | 030411001001 | 配管 KBG Φ16 |  | m | 200.86 | 12.70 |  |  |  |  |
| 12 | 030411004001 | 配线 BV-2.5 |  | m | 401.72 | 2.36 |  |  |  |  |
| 13 | 030404034001 | 双控单联翘板式开关 10A,220/250V | 1.型号: 双控单联翘板式开关 10A,220/250V; 2.安装方式: 暗装; | 个 | 1 | 20.61 |  |  |  |  |
| 14 | 030404034001 | 双控双联翘板式开关 10A,220/250V | 1.型号: 双控双联翘板式开关 10A,220/250V; 2.安装方式: 暗装; | 个 | 3 | 23.61 |  |  |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |
| 注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价. |  |  |  |  |
| E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法) |
| 工程名称:水电安装 标段: 用途: |  | 第4页 共4页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 上限 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |
| 15 | 030404035001 | 单项五孔面板插座 10A,250V | 1.型号: 单项五孔面板插座 10A,250V; 2.安装方式: 暗装; | 个 | 19 | 18.43 |  |  |  |  |
| 16 | 030411006001 | 接线盒 |  | 个 | 23 | 9.72 |  |  |  |  |
| 17 | 030412001001 | 格栅荧光灯 600*600 |  | 套 | 15 | 219.84 |  |  |  |  |
| 18 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1.00 | 44.73 |  |  |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |
| 累 计 |  |  |  |  |
| 注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价. |  |  |  |  |

第五章 响应文件组成

供应商的响应文件应包含以下六个部分：

# 一、谈判响应声明

# 附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加谈判)

# 附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加谈判)

# 附件3：工程质量保修书

# 二、供应商的资格证明材料

# 附件4：供应商基本情况表

# 附件5：供应商的资格条件更新材料

三、施工组织设计

附件6：施工组织设计

附件7：主要人员简历表

四、报价一览表及报价文件

# 附件8：报价文件

五、供应商认为需提供的其它资料

六、最后报价

# 一、谈判响应声明

致             (采购人)：

我方已仔细研究了                 (项目名称)的竞争性谈判文件（采购编号：            ）的全部内容，知悉参加竞争性谈判的风险，我方承诺接受谈判文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在谈判文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件正本一份和副本一式     份，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方愿意按谈判文件规定和谈判小组要求重新提交响应文件和最后报价。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照谈判文件确定的事项签订采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加谈判)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加谈判)

附件3：工程质量保修书(工程类项目适用)

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：

日期：            年            月            日

附件1

法定代表人身份证明(法定代表人参加谈判)

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日

附件2

法定代表人授权书(委托代理人参加谈判)

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、采购编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日

附件3

工程质量保修书

发包人：（全称）

承包人：（全称）

为保证                                                       （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

1 质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，双方约定如下：

（1）

（2）

（3）

2 质量保修期

2.1 质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：

（1）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为：         年；

（3）电气管线工程、给排水管道、设备安装工程为：            年；

（4）供热、供冷系统工程为：              个采暖期、供冷期；

（5）装饰装修工程为             年；

（6）其他项目             年。

3 质量保修责任

3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修，承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修。

3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。

3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。

4 质量保修费用

质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。

5 质量保证金

质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金赋予的约定一致。

6 其他

6.1 双方约定的其它工程质量保修事项：

6.2 本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                       承包人（公章）：

法定代表人（签字）：                   法定代表人（签字）：

年     月     日                    年     月     日

二、供应商的资格证明材料

附件4

供应商基本情况表

盖供应商单位章

| 供应商名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  | 邮政编码 |  |
| 委托代理人 |  | 电子邮箱 |  |
| 上年营业收入 |  | 员工总人数 |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  | 注册地址 |  |
|  | 发证机关 |  | 发证日期 |  |
|  | 营业范围（主营） |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |
| 基本账户开户行及帐号 |  |
| 税务登记机关 |  |
| 资质名称 | 等级 | 发证机关 | 有效期 |
| 备注 | ①法人代表委托书原件及被授权人有效身份证（原件）；②《营业执照》副本原件；其他资料按特定资质要求提供或第四章要求提供。 |

附件5

供应商的资格条件更新材料

说明：供应商根据谈判文件第二章第16.1项“在谈判小组确定邀请供应商名单起至提交首次响应文件止，供应商资格条件发生重大变化，可能影响资格条件的，供应商应更新或者补充提供的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1项规定的供应商资格条件要求”的规定，应提供的更新或者补充资格证明材料。

三、施工组织设计

附件6

# 说明：工程类项目供应商应提交完整的施工组织设计。施工组织设计应包括：(1)施工方案；(2)施工进度计划及保证措施；(3)保证质量措施；(4)保证安全措施；(5)文明施工现场措施；(6)劳动力安排计划；(7)主要机具使用计划；(8)合理化建议。

附件7

主要人员简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  |
| 毕业学校、专业 |  |
| 身份证号 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 执业资格证 |  | 执业资格证书号 |  |
| 近三年承担项目情况 |
| 时间 | 类似项目名称 | 担任职务 | 项目单位名称及电话 |

说明：主要人员技术职称证书、类似项目证明资料等按第二章第41.1款或第四章要求提供。

# 供应商名称：

# 法定代表人或其委托代理人(签字)：              _

日期：       年      月     日

四、报价一览表及报价文件

附件8

报价一览表

| 项目名称 |  | 采购编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程总报价 | 大写： 元人民币整 小写： 元人民币整 |
| 工期（日历天） |  |
| 质量等级 |  |
| 保修承诺 |  |
| 项目负责人 |  |
| 备 注 |  |

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

工程名称：

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

五、供应商认为需要提供的其它资料

# 六、最后报价

说明：最后报价按第二章谈判须知第29条规定提供，格式按附件8。